# 东阳市人民医院2022年

# 空调冷冻水泵项目

询

价

文

件

招标单位：东阳市人民医院

2022年5月20日

东阳市人民医院空调冷冻水泵项目询价公告

根据我院工作安排,关于东阳市人民医院空调冷冻水泵询价工作已经开始，2022年5月20日开始报名，欢迎具备相应资格的供应商前来洽谈。

一、项目名称及要求:空调冷冻水泵维保项目

要求详见附件。

二、供应商资格要求:

1.具有独立承担民事责任能力

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

3.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

5.参加政府采购活动前三年内，在经营中没有重大违法记录

6.投标人的特定条件：具有从事对应行业准入资格、相关资质证件，若是代理商参加投标的需投标有效的授权代理书。

三、报名时间、地点和报名资料：

1.报名时间：公告发布之日开始报名

报名截止时间：2022年5月23日（周一）9：00

2.报名方式：

邮箱报名：514604909@qq.com，需写明供应商名称、报名项目、品牌、联系人、联系电话

3.询价时间另行电话（邮件）通知

四、询价现场提交材料

（一）资格文件包括（按顺序（资格文件一份正本、一份副本，并逐页盖红章）

①供应商营业执照

②法定代表人授权委托书

③法定代表人身份证、供应商单位授权代表身份证

④拟投入本项目产品的厂家授权销售证书

（二）报价单（加盖单位红章，单独密封）

（三）提交标书时，请携带国家文书网的无行贿不良记录证明资料。

以上证件必须加盖公司公章且留有联系方式（手机号码）。

五、询价规则

1.询价结束后，采购方会主动致电中标方讨论后续事宜。不主动向落标方解释未中标原因，同时不退还谈判响应文件

2.本次询价采取资格后审方式，资格审查将在开标后由询价小组审查。采购方不保证所有报名的供应商都符合询价响应方资格要求。

联系人：王老师 马老师

联系电话：13732220248（手机）13566920312 （手机）0579-86856079 (座机)

二〇二二年五月二十日

附件1：

空调冷冻水泵报价单

- 一、配置参数要求

| 序号 | 名 称 | 流量 | 扬程 | 转速 | 功率 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （m3/h） | （m） | （rpm） | （Kw） |  |  |
| 1 | 立式管道式空调冷冻水循环泵 | 200 | 30 | 1450 | 22 | 2 | IE3电机，节能产品，承压1.0Mpa,工作温度0-100摄氏度，设计工况点效率不小于75%，形式为单级单吸立式离心泵。 |

- 注意：以上水泵所配电机均为不过载电机,符合ISO5199规定之安全余量的要求。

报价清单

| 序号 | 名 称 | 流量 | 扬程 | 转速 | 功率 | 数量 | 单价 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （m3/h） | （m） | （rpm） | （Kw） |  | 元 | （元） |
| 1 | 立式管道式空调冷冻水循环泵 | 130 | 30 | 1450 | 18.5 | 4 |  |  |
|  | 控制柜 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 2 | 立式管道式空调冷冻水循环泵 | 130 | 28 | 1450 | 18.5 | 3 |  |  |
|  | 控制柜 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 3 | 恒压供水变频 | 4*14.4 | 52 | 2900 | 4*7.5 | 1套 |  |  |
| 4 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 二、备注

- 本报价为最终报价(含税)，含税费、运费及跟此项目相关的其他费用

- 需要后附营业执照，并加盖单位章

3、报价单位必须承诺报价资料属实，若经查实为虚假报价，需承担一切不良后果。

4、此次询价在全部满足技术参数的条件下，原则上最低价入围。

法人章_______________________

联系电话_______________________

报价单位________________(盖公章)

报价日期_______________________